ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

____________ 2019                       с. Соболево                                            №____

Об утверждении Программы проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. на территории

Соболевского сельского поселения

В целях определения порядка оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020гг. теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.  № 190-ФЗ "О теплоснабжении", на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. на территории Соболевского сельского поселения согласно приложению.

2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района направить настоящее постановление для опубликования в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль по исполнению настоящего положения возложить на Комитет по экономики ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом администрации Соболевского муниципального района Камчатского края

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального района                              В.И. Куркин

|  | Приложение к постановлению администрации Соболевского муниципального района от 2019 года № |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 ГГ.

НА ТЕРРИТОРИИ СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАСПОРТ

Программы проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. на территории Соболевского сельского поселения

| Наименование программы | Программа проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. на территории Соболевского сельского поселения (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 |
| Заказчик программы | Администрация Соболевского муниципального района Камчатского края; |
| Разработчик программы | Администрация Соболевского муниципального района Камчатского края; |
| Цели программы | Определение порядка оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. |
| Задачи программы | - определение объектов, подлежащих проверке; - определение сроков проведения проверки; - определение документов, проверяемых в ходе проведения проверки. |
| Целевые индикаторы и показатели программы Исполнители и участники программы | Готовность теплоснабжающих организаций, бюджетных учреждений к отопительному периоду 2019-2020 годов. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Администрация Соболевского муниципального района |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности | -бесперебойное теплоснабжение населения в отопительный период 2019-2020 гг. |

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Программа проведения проверок  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. на территории Соболевского сельского поселения (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон N 190-ФЗ), на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103, другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

В соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления. На территории Соболевского сельского поселения осуществляется администрацией Соболевского муниципального района.

На территории Соболевского сельского поселения такими потребителями являются жилищный фонд и бюджетные учреждения.

Разработка и реализация Программы необходима для организации в границах поселения бесперебойного теплоснабжения населения в отопительный период 2019-2020гг.

Программа определяет порядок действий администрации Соболевского муниципального района Камчатского края (далее - администрация) при проведении проверок готовности и выдачи паспортов готовности к отопительному периоду (далее - паспорта готовности).

Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией, состав которой утверждается распоряжением администрации.

Проверке к отопительному периоду подлежат расположенные на территории Соболевского сельского поселения бюджетные организации и жилищный фонд.

II. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели программы, сроки и этапы ее реализации.

Целями программы являются:

Определение порядка оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

Для достижения указанных целей, в рамках настоящей Программы намечено решение следующих задач:

- определение объектов, подлежащих проверке

- определение сроков проведения проверки;

- определение документов, проверяемых в ходе проведения проверки.

III. Перечень мероприятий Программы.

Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется администрацией Соболевского муниципального района, (далее уполномоченный орган).

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих  им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установок либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Порядок проведения проверки, объекты, подлежащие проверке, сроки проведения проверки.

- Проверка осуществляется комиссией, которая образована администрацией Соболевского муниципального района на основании постановления администрации Соболевского муниципального района «О создании комиссии по проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Соболевского сельского поселения», в состав которой входят:

-представитель дальневосточного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию); - представитель ООО «Стимул» (по согласованию).

- Проверке к отопительному периоду подлежат расположенные на

территории Соболевского сельского поселения теплоснабжающая и теплосетевая организация – ООО «Стимул», а также потребители тепловой энергии – жилой фонд, бюджетные учреждения, предприятия и организации согласно приложению №1, №2, №3 к настоящей программе.

- При проверке комиссиями проверяется выполнение требований по

готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (далее – требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевой и теплоснабжающей организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативно-правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

- В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы,

подтверждающее выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

- Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к

отопительному периоду (далее -  акт), по образцу, согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам

проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

6) При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее- паспорт)

составляется по образцу согласно приложению № 5 к настоящей Программе и выдается администрацией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

8)  Сроки проведения проверки и сроки выдачи паспортов не позднее 15

сентября для потребителей тепловой энергии и не позднее 1 ноября

для теплоснабжающей и теплосетевой организации.

9)  В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению

(не выполнению) требований по готовности в сроки, установленные в

пункте 8, комиссией проводится повторная проверка по результатам которой составляется новый акт.

10) Организация, не получившая по объектам проверки паспорт

готовности до даты, установленной пунктом 8, обязана продолжить

подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнениям (не выполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (не выполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Требования по готовности к отопительному периоду для

теплоснабжающей и теплосетевой организации, документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В целях оценки готовности теплоснабжающей и теплосетевой

организации к отопительному периоду администрацией должно быть проверено в отношении данной организации следующее:

- Наличие соглашения об управлении системой

теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

- Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок,

поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- Соблюдение критериев теплоснабжения установленных

техническими регламентами;

- Наличие резервного запаса топлива на источниках тепловой

энергии;

- Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной

служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7. Организация контроля режима потребления тепловой энергии;

8. Обеспечение качества теплоносителей;

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, приготовления и топливоподачи; - соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности, тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров, не допускающих перебои в поставке и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченным на осуществление муниципального контроля администрацией;

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Кроме того, администрацией должны быть проверены в отношении данной организации следующие документы:

- План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

- Документы, подтверждающие наличие системы мониторинга

состояния системы теплоснабжения;

- Документы, подтверждающие наличие механизма оперативно-

диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

- Документы по наличию(отсутствию) бесхозяйных тепловых сетей,

источников тепловой энергии;

- Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой

энергии потребителей, согласованные с администрацией, документы регламентирующий порядок ограничения, прекращения, подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- Документы, подтверждающие фактический запас топлива на всех

теплоисточниках утвержденным нормативом;

- Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия, тепло, электро, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации.

В отношении объектов по производству тепловой, электрической

энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа готовности к отопительному сезону полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении

теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.

- Требования по готовности к отопительному периоду для

потребителей тепловой энергии.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к

отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

- Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы в тепловых энергоустановках;

- Проведение промывки оборудований и коммуникаций

теплопотребляющих установок;

- Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их

внедрению;

- Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой

энергии;

- Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы,

двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах

тепловых пунктов;

- Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность

автоматических регуляторов при их наличии;

- Работоспособность защиты систем теплопотребления;

- Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- Отсутствие прямых соединений оборудования, тепловых пунктов с

водопроводом и канализацией;

- Плотность оборудования тепловых пунктов;

- Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок

на плотность и прочность;

- Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом

климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 6 к настоящей программе.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложение Перечня с указанием сроков устранения замечаний относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13 ,14, 17.

4.Требования по готовности к отопительному периоду для

муниципальных образований.

В целях оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

- Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных

ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

- Наличие систем мониторинга состояния Системы теплоснабжения;

- Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе

теплоснабжения;

- Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному

периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении

администрацией составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в пункте 1.

5. Оценка эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций для потребителей тепловой энергии.

|  | Приложение 1 к Программе проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. |  |
| --- | --- | --- |

Объекты, подлежащие проверке:

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии – бюджетных учреждений, предприятий и организаций подлежащие проверке к отопительному периоду 2019-2020 гг.

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Комсомольская д.9;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Комсомольская д.9-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Комсомольская д.36;

- Одноэтажный жилой дом, ул. Комсомольская 44-а;

- Одноэтажный жилой дом, ул. Комсомольская 46-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Комсомольская д.64-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Комсомольская д.64-б;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Комсомольская д.64-в;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Комсомольская д.64-д;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Комсомольская д.64-е;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.16-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.16-б;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.18-б;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.20;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.22;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.22-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.30-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.32;

- Одноэтажный жилой дом, ул. Советская 34;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.39;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.41;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.43;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Советская д.45;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Набережная д.22;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Набережная д.24;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Набережная д.24-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Набережная д.26;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Набережная д.37;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.2;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.2-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.2-б;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.2-в;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.2-г;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.4;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.4-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.6;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.6-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.8;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.8-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Пионерская д.9;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Заречная д.16;

- Одноэтажный жилой дом ул. Заречная 14;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Энергетиков д.1-а;

- Двухэтажный многоквартирный дом, пер. Центральный д.3;

- Двухэтажный многоквартирный дом, пер. Центральный д.5;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Строительная д.9;

- Двухэтажный многоквартирный дом, ул. Строительная д.10;

Приложение № 2

к Программе проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Объекты, подлежащие проверке:

Перечень социально-значимых объектов – потребителей	 тепловой энергии Соболевского сельского поселения

- Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Соболевская средняя школа» (МОКУ);

- Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение Детский сад «Солнышко» (МДОКУ);

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно- досуговый центр «Родник» (МКУК КДЦ «Родник»);

- Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» (МКОУ ДОД «ДМШ с. Соболево»);

- Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешней работы «Ровесник» (КОУ ДОД ЦВР «Ровесник»);

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Соболевская библиотека» Соболевского муниципального района камчатского края (МКУК «Библиотека с. Соболево»);

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" (ГБУЗ КК «Соболевская районная больница»);

- Публичное Акционерное Общество ПАО «Ростелеком», Соболевский ЛТЦ;

- Управление образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района;

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Соболевский районный историко-краеведческий музей» (МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей»);

- Отдел полиции № 12 Усть-Большерецкий МО МВД России;

- Администрация Соболевского муниципального района Камчатского края;

- Соболевский районный суд Камчатского края;

- Сбербанк РФ Камчатское отделение №8556 с. Соболево дополнительный офис № 8556/0120;

- Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Соболевского района» (КГКУ «Центр занятости населения Соболевского района»);

- Отделение социального обслуживания населения Соболевского района Камчатского края;

- КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности» пожарная часть с. Соболево.

- Краевое государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Соболевского района Камчатского края» (КГКУ "МФЦ Соболевского МР КК")

Приложение № 3

к Программе проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Теплоснабжающая и теплосетевая организация, подлежащая проверке к отопительному периоду 2019-2020 гг.

- ООО «Стимул» - одноэтажное административное здание по ул. Набережная, д.6;

- Одноэтажное здание котельной №1 по ул. Набережная, д.6-а;

- Модуль-котельная №2 по ул. Энергетиков д.1-а;

- Одноэтажное здание котельной №3 по пер. Центральному, д.4;

- Модуль-котельная №4 по ул. Родыгина, д.12;

- Одноэтажное здание котельной №5 по ул. Погоды, д.3-а;

- Модуль-котельная №6 по ул. Советская, д. 16-6;

- Модуль-котельная №7 по ул. Набережная, д.

|  | Приложение № 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. |  |
| --- | --- | --- |

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________ "__" _________________ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________,
                                                           (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности
к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной
________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела проверку готовности к отопительному периоду ________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1. _______________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: ____________________________________________________________.
                                   (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ___/___ гг.

Председатель комиссии: __________________________________________________
                                                 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: __________________________________________________
                                                               (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: __________________________________________________
                                                  (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

|  | Приложение № 5 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. |  |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан___________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. _______________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______ N _______.

_______________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

|  | Приложение № 6 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. |  |
| --- | --- | --- |

Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

- Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, в отношении которых не допускается

перерывов в подачи тепловой энергии и снижение температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

Вторая категория – потребители, в отношении которых допускается

снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии но не более 54 часов:

- жилых и общественных зданий до 12º С;

- промышленных зданий до 8º С;

Третья категория – остальные потребители.

- При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в

тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме

потребителем 1 категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию

жилищно-коммунальным и промышленным потребителям 2 и 3 категории в размерах, указанных в таблице № 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный

режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный

тепловой режим работы не отключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее

водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tº C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |